**ИП Стариков Максим Алексеевич**

**656016, г. Барнаул, ул. Власихинская 49а, корпус 2АБК, оф.7**

**Тел. 8(3852) 31-54-19, 69-22-21,**

**8-953-036-86-46 отдел продаж Эл. почта:** **evro-tara@bk.ru****,**

 **сайт компании** [**http://poddon-bochka.ru**](http://poddon-bochka.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номенклатура / Характеристика номенклатуры** | **Высота, мм** | **Ширина, мм** | **Длинна, мм** | **Вес изделия (Транспортный), кг** | **Оптовая цена** | **Розничная цена** |
|
| ***Подземные емкости*** |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |   |   |
| ***Емкость подземная R*** |  |  |  |  |  |  |
| Емкость подземная R 3000 синий | 1 180  | 2 110  | 2 460  | 148 | 67 650 | 72 700 |
| Емкость подземная R 3000 черный | 1 180  | 2 110  | 2 460  | 148 | 67 650 | 72 700 |
| ***Емкость подземная U*** |  |  |  |  |  |  |
| Емкость подземная U 1250 без входа и выхода синий | 1 835  | 1 115  | 1 680  | 86 | 37 400 | 40 200 |
| Емкость подземная U 1250 без входа черный | 1 835  | 1 115  | 1 680  | 86 | 35 250 | 37 850 |
| Емкость подземная U 2000 без входа черный | 1 995  | 1 305  | 2 220  | 128 | 52 550 | 56 450 |
| Емкость подземная U 3000 без входа синий | 2 090  | 1 440  | 2 360  | 144,5 | 71 850 | 77 200 |
| Емкость подземная U 3000 без входа черный | 2 090  | 1 440  | 2 360  | 143 | 68 200 | 73 300 |
| Емкость подземная U 1250 с выходом синий | 1 835  | 1 115  | 1 680  | 86 | 38 150 | 41 000 |
| Емкость подземная U 1250 oil черный | 1 835  | 1 115  | 1 680  | 86 | 50 550 | 54 300 |
| Емкость подземная U 1250 с выходом черный | 1 835  | 1 115  | 1 680  | 86 | 35 950 | 38 650 |
| Емкость подземная U 1250 синий | 1 835  | 1 115  | 1 680  | 86 | 37 800 | 40 600 |
| Емкость подземная U 1250 черный | 1 835  | 1 115  | 1 680  | 86 | 35 600 | 38 250 |
| Емкость подземная U 2000 с выходом синий | 1 995  | 1 305  | 2 220  | 128 | 57 650 | 61 900 |
| Емкость подземная U 2000 oil черный | 1 995  | 1 305  | 2 220  | 129 | 66 400 | 71 350 |
| Емкость подземная U 2000 с выходом черный | 1 995  | 1 305  | 2 220  | 128 | 53 250 | 57 200 |
| Емкость подземная U 2000 синий | 1 995  | 1 305  | 2 220  | 128 | 57 300 | 61 550 |
| Емкость подземная U 2000 черный | 1 995  | 1 305  | 2 220  | 128 | 52 900 | 56 850 |
| Емкость подземная U 3000 oil черный | 2 030  | 1 440  | 2 360  | 143 | 82 900 | 89 100 |
| Емкость подземная U 3000 с выходом синий | 2 090  | 1 440  | 2 360  | 143 | 72 600 | 78 000 |
| Емкость подземная U 3000 с выходом черный | 2 090  | 1 440  | 2 360  | 143 | 68 950 | 74 050 |
| Емкость подземная U 3000 синий | 2 090  | 1 440  | 2 360  | 143 | 72 250 | 77 600 |
| Емкость подземная U 3000 черный | 2 090  | 1 440  | 2 360  | 143 | 68 600 | 73 700 |
| ***Канализация*** |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
| ***Станция биологической очистки*** |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |   |   |
| Станция биологической очистки Rostok Aero 2600 | 2 880  | 1 340  | 2 110  | 308 | 164 050 | 176 250 |
| Станция биологической очистки Rostok Aero 2600 + | 2 880  | 1 340  | 2 110  | 315 | 178 750 | 192 050 |
| ***Септики "Росток"*** |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |   |   |
| ***Септик "Мини"*** |  |  |  |  |  |  |
| Септик "Rostok" Мини черный | 1 760  | 1 100  | 1 280  | 73,2 | 31 900 | 34 250 |
| ***Септик "Дачный"*** |  |  |  |  |  |  |
| Септик "Rostok" Дачный с насосным отсеком | 1 840  | 1 115  | 1 680  | 97 | 42 750 | 45 900 |
| Септик "Rostok" Дачный черный | 1 840  | 1 115  | 1 680  | 93 | 40 200 | 43 200 |
| Септик "Rostok" Дачный зеленый | 1 840  | 1 115  | 1 680  | 93 | 34 650 | 37 250 |
| ***Септик "Коттеджный"*** |  |  |  |  |  |  |
| Септик "Rostok" "Коттеджный Плюс" с насосным отсеком | 2 090  | 1 440  | 2 360  | 175,5 | 76 650 | 82 350 |
| Септик "Rostok" "Коттеджный Плюс" черный | 2 090  | 1 440  | 2 360  | 171,5 | 73 650 | 79 150 |
| ***Септик "Загородный"*** |  |  |  |  |  |  |
| Септик "Rostok" Загородный с насосным отсеком | 2 000  | 1 305  | 2 220  | 144 | 63 350 | 68 050 |
| Септик "Rostok" Загородный черный | 2 000  | 1 305  | 2 220  | 140 | 61 850 | 66 450 |
| ***Дополнительное оборудование*** |  |  |  |  |  |  |
| Крышка септика "Rostok" зеленый | 120 | 680 | 800 | 5,5 | 2 400 | 2 550 |
| Насосный отсек черный | 500 | 300 | 530 | 3,8 | 2 950 | 3 200 |
| Крышка универсальная большая зеленый | 110 | 950 | 1 040  | 6,5 | 2 550 | 2 750 |
| Горловина септика "Росток" 640мм серый | 680 | 780 | 780 | 14,5 | 7 050 | 7 550 |
| Горловина септика "Росток" 940мм серый | 980 | 780 | 780 | 29 | 12 950 | 13 900 |
| Горловина септика "Росток" 940мм зеленый | 980 | 780 | 780 | 29 | 9 750 | 10 450 |
| ***Доочистка*** |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |   |   |
| ***Торфяной биофильтр*** |  |  |  |  |  |  |
| Торф верховой фракция 20-40 |   |   |   | 0,4 | 50 | 50 |
| Комплект вентиляции для Биофильтра торфяного "Rostok" плюс |   |   |   | 1,899 | 1 100 | 1 150 |
| Керамзит фракция 20-40 в мешках 50л |   |   |   | 25 | 250 | 300 |
| Комплект вентиляции для Биофильтра торфяного "Rostok" |   |   |   | 4,913 | 2 700 | 2 900 |
| Блок биофильтра "Rostok" черный | 1 000  | 750 | 1 500  | 300 | 18 900 | 20 300 |
| Блок биофильтра "Rostok" зеленый | 1 000  | 750 | 1 500  | 300 | 15 300 | 16 450 |
| Биофильтр "Rostok" плюс черный | 1 840  | 1 120  | 1 700  | 600 | 56 650 | 60 850 |
| ***Дренажный тоннель*** |  |  |  |  |  |  |
| Тоннель дренажный "Росток" черный | 410 | 840 | 1 800  | 20 | 9 600 | 10 300 |
| ***Дренажный колодец*** |  |  |  |  |  |  |
| Крышка дренажного колодца | 82 | 470 | 578 | 2,2 | 1 000 | 1 050 |
| Дно дренажного колодца | 500 | 480 | 480 | 4 | 1 800 | 1 950 |
| Колодец дренажный 1 м черный | 1 000  | 470 | 578 | 16,2 | 6 050 | 6 500 |
| Колодец дренажный 1,5 м черный | 1 500  | 470 | 578 | 21,2 | 7 900 | 8 500 |
| Колодец дренажный 2 м черный | 2 000  | 470 | 578 | 26,2 | 9 750 | 10 450 |
| Колодец дренажный 2,5 м черный | 2 500  | 470 | 578 | 31,2 | 11 600 | 12 450 |
| Колодец дренажный 3 м черный | 3 000  | 470 | 578 | 36,2 | 13 400 | 14 400 |
| Колодец дренажный 3,5 м черный | 3 500  | 470 | 578 | 41,2 | 15 250 | 16 400 |
| Колодец дренажный 4 м черный | 4 000  | 470 | 578 | 46,2 | 17 100 | 18 350 |
| Колодец дренажный 4,5 м черный | 4 500  | 470 | 578 | 51,2 | 18 950 | 20 350 |
| Колодец дренажный 5 м черный | 5 000  | 470 | 578 | 56,2 | 20 800 | 22 350 |
| Колодец дренажный 5,5 м черный | 5 500  | 470 | 578 | 61,2 | 22 650 | 24 350 |
| Колодец дренажный 6 м черный | 6 000  | 470 | 578 | 66,2 | 24 500 | 26 300 |
| ***Колодец универсальный*** |  |  |  |  |  |  |
| Колодец универсальный 2 м | 2 000  | 470 | 578 | 31 | 12 250 | 13 150 |
| Фильтрующий колодец | 2 575  | 900 | 900 | 80 | 35 200 | 37 800 |
| ***Канализация Комплекты*** |  |  |  |  |  |  |
| Комплект АК "Rostok" Мини чёрный | 1 639  | 1 100  | 3 672  | 379 | 63 550 | 68 300 |
| Комплект АК "Rostok" Дачная чёрный | 1 720  | 1 550  | 4 191  | 699 | 98 200 | 105 500 |
| Комплект АК "Rostok" Дачная Плюс чёрный | 1 639  | 1 100  | 3 672  | 696 | 97 550 | 104 800 |
| Комплект АК "Rostok" Загородная Плюс чёрный | 1 928  | 1 355  | 3 920  | 743 | 123 050 | 132 200 |
| Комплект АК "Rostok" Коттеджная Оптима чёрный | 1 970  | 1 438  | 7 682  | 1082 | 168 100 | 180 600 |
| Комплект АК "Rostok" Коттеджная Люкс чёрный | 1 970  | 1 438  | 6 381  | 1377 | 172 400 | 185 250 |
| Комплект АК "Rostok" Макси чёрный | 1 967  | 1 438  | 10 151  | 2089 | 275 000 | 295 450 |
| Комплект для якорения септиков "Rostok" Мини и Дачный |   |   |   | 261 | 3 650 | 3 950 |
| Комплект для якорения септиков "Rostok" Загородный и Коттеджный |   |   |   | 522 | 7 450 | 8 000 |
| Комплект АК "Rostok" Загородная Оптима чёрный | 1 928  | 1 355  | 6 032  | 746 | 126 600 | 136 000 |
| Комплект АК "Rostok" Загородная Люкс чёрный | 1 928  | 1 355  | 7 517  | 1045 | 153 300 | 164 700 |
| ***Жироуловители*** |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |   |   |
| Жироуловитель Росток 500 серый | 390 | 360 | 520 | 8 | 5 400 | 5 800 |
| Жироуловитель Росток 1000 серый | 450 | 500 | 780 | 15 | 8 550 | 9 150 |